## ORÇ. SOBRAL
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
| OBRA: | AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL |  |  |  | NOVEMBRO DE 2021
| END: | RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC |  |  |  | BDI | 29.07%
| ÁREA | ÁREA A AMPLIAR DE 262,00 m²
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT +BDI | TOTAL | % DO TOTAL
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL
SINAPI 08/21 | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4813-I | 1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada adesivada | m² | 3 | 225 | 290.4 | 871.2 | 0.171%
93208 | 1.2 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 6 mm, incluso inst. hidrossanitárias e elétricas | m² | 10 | 330 | 425.93 | 4259.3 | 0.836%
| Total item 1.0 | [5 empty] | 5130.5 | 1.007%
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
99059 | 2.1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m | m | 83.9 | 53.94 | 69.62 | 5841.12 | 1.146%
100896 | 2.2 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira - 5 metros por estaca | m | 125 | 51.06 | 65.9 | 8237.5 | 1.617%
93358 | 2.3 | Escavação manual de vala para execução de blocos de concreto e viga baldrame | m³ | 9.75 | 68.55 | 88.47 | 862.58 | 0.169%
COMPOSIÇÃO | 2.4 | Bloco em concreto armado Fck 25 Mpa conforme projeto - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 3.74 | 752 | 970.6 | 3630.04 | 0.712%
COMPOSIÇÃO | 2.5 | Viga baldrame em concreto armado e concreto armado Fck 25 Mpa - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 6.01 | 2071.16 | 2673.24 | 16066.17 | 3.153%
COMPOSIÇÃO | 2.6 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos, toda a parte superior da laje e laterais externas das vigas baldrame em toda a sua altura | m² | 290.53 | 11.16 | 14.4 | 4183.63 | 0.821%
COMPOSIÇÃO | 2.7 | Viga cinta em concreto armado concreto armado Fck 25 Mpa - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 6.01 | 2071.16 | 2673.24 | 16066.17 | 3.153%
COMPOSIÇÃO | 2.8 | Pilares em concreto armado Fck 25 Mpa - incluso armação, concreto usinado e bombeamento | m³ | 3.38 | 2071.16 | 2673.24 | 9035.55 | 1.773%
21141 | 2.9 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, diâmetro de 5mm espaçamento da malha 15x15 cm | m² | 524 | 19.18 | 24.75 | 12969 | 2.545%
96624 | 2.10 | Lastro de brita e=10cm sob todo o piso | m³ | 26.2 | 109.84 | 141.77 | 3714.37 | 0.729%
COMPOSIÇÃO | 2.11 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 262 | 5.84 | 7.53 | 1972.86 | 0.387%
97094 | 2.12 | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck 20 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 26.2 | 516.32 | 666.41 | 17459.94 | 3.427%
93187 | 2.13 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão, com transpasse de 20 cm para cada lado | m | 46.4 | 101.18 | 130.59 | 6059.38 | 1.189%
93197 | 2.14 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,50m de comprimento, com transpasse de 20 cm para cada lado | m | 46.4 | 95.93 | 123.81 | 5744.78 | 1.127%
93188 | 2.15 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão, com transpasse de 20 cm para cada lado | m | 4.4 | 79.33 | 102.39 | 450.52 | 0.088%
| Total item 2.0 | [5 empty] | 112293.61 | 22.04%
| 3.0 | ALVENARIA
87472 | 3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm), argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 209.78 | 65.1 | 84.02 | 17625.72 | 3.459%
| Total item 3.0 | [5 empty] | 17625.72 | 3.459%
| 4.0 | ÁREAS INTERNAS
| 4.1 | SALA DE AULA 01
87620 | 4.1.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m² | 48 | 25.26 | 32.6 | 1564.8 | 0.307%
87251 | 4.1.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.59 | 44.64 | 2142.72 | 0.421%
COMPOSIÇÃO | 4.1.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 132.32 | 170.78 | 462.81 | 0.091%
COMPOSIÇÃO | 4.1.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 96.62 | 124.7 | 3041.43 | 0.597%
98689 | 4.1.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 87.64 | 113.11 | 101.8 | 0.02%
87879 | 4.1.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.46 | 4.46 | 327.85 | 0.064%
87529 | 4.1.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 29.25 | 37.75 | 2775 | 0.545%
88485 | 4.1.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 2.03 | 2.62 | 121.59 | 0.024%
88497 | 4.1.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.69 | 17.66 | 819.6 | 0.161%
88489 | 4.1.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.62 | 17.57 | 815.42 | 0.16%
96485 | 4.1.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 76.08 | 98.19 | 4713.12 | 0.925%
96121 | 4.1.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 11.2 | 14.45 | 404.6 | 0.079%
98689 | 4.1.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 87.64 | 113.11 | 1131.1 | 0.222%
90844 | 4.1.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 983.77 | 1269.75 | 1269.75 | 0.249%
102197 | 4.1.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 19.29 | 24.89 | 124.45 | 0.024%
102219 | 4.1.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.78 | 17.78 | 88.9 | 0.017%
COMPOSIÇÃO | 4.1.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 987.5 | 1274.56 | 5098.24 | 1.001%
100742 | 4.1.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 20.35 | 26.26 | 68.28 | 0.013%
COMPOSIÇÃO | 4.1.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 987.5 | 1274.56 | 7647.36 | 1.501%
100742 | 4.1.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 20.35 | 26.26 | 94.54 | 0.019%
|  | Subtotal item 4.1 |  |  |  |  | 32813.36
| 4.2 | SALA DE AULA 02
87620 | 4.2.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m² | 48 | 25.26 | 32.6 | 1564.8 | 0.307%
87251 | 4.2.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.59 | 44.64 | 2142.72 | 0.421%
COMPOSIÇÃO | 4.2.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 132.32 | 170.78 | 462.81 | 0.091%
COMPOSIÇÃO | 4.2.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 96.62 | 124.7 | 3041.43 | 0.597%
98689 | 4.2.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 87.64 | 113.11 | 101.8 | 0.02%
87879 | 4.2.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.46 | 4.46 | 327.85 | 0.064%
87529 | 4.2.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 29.25 | 37.75 | 2775 | 0.545%
88485 | 4.2.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 2.03 | 2.62 | 121.59 | 0.024%
88497 | 4.2.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.69 | 17.66 | 819.6 | 0.161%
88489 | 4.2.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.62 | 17.57 | 815.42 | 0.16%
96485 | 4.2.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 76.08 | 98.19 | 4713.12 | 0.925%
96121 | 4.2.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 11.2 | 14.45 | 404.6 | 0.079%
98689 | 4.2.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 87.64 | 113.11 | 1131.1 | 0.222%
90844 | 4.2.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 983.77 | 1269.75 | 1269.75 | 0.249%
102197 | 4.2.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 19.29 | 24.89 | 124.45 | 0.024%
102219 | 4.2.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.78 | 17.78 | 88.9 | 0.017%
COMPOSIÇÃO | 4.2.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 987.5 | 1274.56 | 5098.24 | 1.001%
100742 | 4.2.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 20.35 | 26.26 | 68.28 | 0.013%
COMPOSIÇÃO | 4.2.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 987.5 | 1274.56 | 7647.36 | 1.501%
100742 | 4.2.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 20.35 | 26.26 | 94.54 | 0.019%
|  | Subtotal item 4.2 |  |  |  |  | 32813.36
| 4.3 | SALA DE AULA 03
87620 | 4.3.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m² | 48 | 25.26 | 32.6 | 1564.8 | 0.307%
87251 | 4.3.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.59 | 44.64 | 2142.72 | 0.421%
COMPOSIÇÃO | 4.3.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 132.32 | 170.78 | 462.81 | 0.091%
COMPOSIÇÃO | 4.3.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 96.62 | 124.7 | 3041.43 | 0.597%
98689 | 4.3.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 87.64 | 113.11 | 101.8 | 0.02%
87879 | 4.3.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.46 | 4.46 | 327.85 | 0.064%
87529 | 4.3.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 29.25 | 37.75 | 2775 | 0.545%
88485 | 4.3.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 2.03 | 2.62 | 121.59 | 0.024%
88497 | 4.3.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.69 | 17.66 | 819.6 | 0.161%
88489 | 4.3.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.62 | 17.57 | 815.42 | 0.16%
96485 | 4.3.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 76.08 | 98.19 | 4713.12 | 0.925%
96121 | 4.3.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 11.2 | 14.45 | 404.6 | 0.079%
98689 | 4.3.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 87.64 | 113.11 | 1131.1 | 0.222%
90844 | 4.3.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 983.77 | 1269.75 | 1269.75 | 0.249%
102197 | 4.3.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 19.29 | 24.89 | 124.45 | 0.024%
102219 | 4.3.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.78 | 17.78 | 88.9 | 0.017%
COMPOSIÇÃO | 4.3.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 987.5 | 1274.56 | 5098.24 | 1.001%
100742 | 4.3.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 20.35 | 26.26 | 68.28 | 0.013%
COMPOSIÇÃO | 4.3.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 987.5 | 1274.56 | 7647.36 | 1.501%
100742 | 4.3.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 20.35 | 26.26 | 94.54 | 0.019%
|  | Subtotal item 4.3 |  |  |  |  | 32813.36
| 4.4 | SALA DE AULA 04
87620 | 4.4.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m² | 48 | 25.26 | 32.6 | 1564.8 | 0.307%
87251 | 4.4.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, PEI 4 ou superior, aplicada com argamassa colante, na cor bege claro, incluindo rejuntamento | m² | 48 | 34.59 | 44.64 | 2142.72 | 0.421%
COMPOSIÇÃO | 4.4.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, linha em azul médio na parte mais superior, conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 2.71 | 132.32 | 170.78 | 462.81 | 0.091%
COMPOSIÇÃO | 4.4.4 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10 cm, na cor branca (abaixo da linha em azul médio), conforme detalhe em projeto, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura de 1,00 m | m² | 24.39 | 96.62 | 124.7 | 3041.43 | 0.597%
98689 | 4.4.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 0.9 | 87.64 | 113.11 | 101.8 | 0.02%
87879 | 4.4.6 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 73.51 | 3.46 | 4.46 | 327.85 | 0.064%
87529 | 4.4.7 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 73.51 | 29.25 | 37.75 | 2775 | 0.545%
88485 | 4.4.8 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 46.41 | 2.03 | 2.62 | 121.59 | 0.024%
88497 | 4.4.9 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 46.41 | 13.69 | 17.66 | 819.6 | 0.161%
88489 | 4.4.10 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 46.41 | 13.62 | 17.57 | 815.42 | 0.16%
96485 | 4.4.11 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 48 | 76.08 | 98.19 | 4713.12 | 0.925%
96121 | 4.4.12 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 28 | 11.2 | 14.45 | 404.6 | 0.079%
98689 | 4.4.13 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, na cor cinza andorinha | m | 10 | 87.64 | 113.11 | 1131.1 | 0.222%
90844 | 4.4.14 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 983.77 | 1269.75 | 1269.75 | 0.249%
102197 | 4.4.15 | Pintura de fundo nivelador em porta de madeira, com fundo sintético nivelador branco fosco para madeira, inclui lixamento da superfície | m² | 5 | 19.29 | 24.89 | 124.45 | 0.024%
102219 | 4.4.16 | Pintura de porta em madeira com tinta esmalte sintético premium, acabamento acetinado, duas demãos, na cor azul claro | m² | 5 | 13.78 | 17.78 | 88.9 | 0.017%
COMPOSIÇÃO | 4.4.17 | Janela de aço J1 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x0,80 m, 2 unidades | m² | 4 | 987.5 | 1274.56 | 5098.24 | 1.001%
100742 | 4.4.18 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J1, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 2.6 | 20.35 | 26.26 | 68.28 | 0.013%
COMPOSIÇÃO | 4.4.19 | Janela de aço J2 tipo basculante, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, incluindo vidros E= 8 mm, fornecimento e instalação, 2,50x1,20 m, 2 unidades | m² | 6 | 987.5 | 1274.56 | 7647.36 | 1.501%
100742 | 4.4.20 | Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, na cor azul claro, para J2, aplicada a pincel sobre janelas em aço, executado em obra, por demão (duas demãos) | m² | 3.6 | 20.35 | 26.26 | 94.54 | 0.019%
|  | Subtotal item 4.4 |  |  |  |  | 32813.36
| 4.5 | CIRCULAÇÃO
87620 | 4.5.1 | Contrapiso para regularização, em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm | m² | 55.42 | 25.26 | 32.6 | 1806.69 | 0.355%
4786 | 4.5.2 | Revestimento de piso em granitina polida, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, espessura 8 mm, juntas de dilatação de 1 m por 1 m, incluso execução | m² | 55.45 | 88 | 113.58 | 6298.01 | 1.236%
COMPOSIÇÃO | 4.5.3 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, em degradê do azul escuro mais embaixo, passando pelo azul médio e chegando ao azul claro mais em cima, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura média 1,40 m | m² | 43 | 132.32 | 170.78 | 7343.54 | 1.441%
87879 | 4.5.4 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira | m² | 93.86 | 3.46 | 4.46 | 418.62 | 0.082%
87529 | 4.5.5 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 93.86 | 29.25 | 37.75 | 3543.22 | 0.695%
88485 | 4.5.6 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 50.96 | 2.03 | 2.62 | 133.52 | 0.026%
88497 | 4.5.7 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 50.96 | 13.69 | 17.66 | 899.95 | 0.177%
88489 | 4.5.8 | Pintura para paredes internas em tinta látex acrílica semi-brilho 1ª linha, duas demãos, cor branca | m² | 50.96 | 13.62 | 17.57 | 895.37 | 0.176%
96485 | 4.5.9 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 50.3 | 76.08 | 98.19 | 4938.96 | 0.969%
96121 | 4.5.10 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 68 | 11.2 | 14.45 | 982.6 | 0.193%
|  | Subtotal item 4.5 |  |  |  |  | 27260.48
| Total item 4.0 | [5 empty] | 158513.92 | 31.11%
| 5.0 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS
87879 | 5.1 | Chapisco de aderência, traço 1:3 espessura 5mm, preparo em betoneira (toda a área de ampliação) | m² | 151.2 | 3.46 | 4.46 | 674.35 | 0.132%
87529 | 5.2 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente, espessura de 20 mm, com execução de taliscas (toda a área de ampliação) | m² | 151.2 | 29.25 | 37.75 | 5707.8 | 1.12%
88485 | 5.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (toda a fachada externa) | m² | 83.47 | 2.03 | 2.62 | 218.69 | 0.043%
95305 | 5.4 | Aplicação manual de textura acrílica em paredes externas (toda a fachada externa) | m² | 83.47 | 14.16 | 18.27 | 1525 | 0.299%
88489 | 5.5 | Pintura para paredes em tinta látex acrílica fosca 1ª linha, duas demãos, cor branco (toda a fachada externa) | m² | 83.47 | 13.62 | 17.57 | 1466.57 | 0.288%
COMPOSIÇÃO | 5.6 | Colocação de revestimento cerâmico 10x10cm, em degradê do azul escuro mais embaixo, passando pelo azul médio e chegando ao azul claro mais em cima, incluindo argamassa colante e rejunte de até 5mm na cor branca, altura média 1,40 m, ao redor de toda a edificação | m² | 67.73 | 132.32 | 170.78 | 11566.93 | 2.27%
| Total item 5.0 | [5 empty] | 21159.34 | 4.153%
| 6.0 | COBERTURA
92592 | 6.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 8 m, para telha cerâmica, incluso içamento | unid. | 11 | 1918.56 | 2476.28 | 27239.08 | 5.346%
92568 | 6.2 | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 329.76 | 172.38 | 222.49 | 73368.3 | 14.4%
94226 | 6.3 | Manta aluminizada para subcobertura, revestida em alumínio nas duas superfícies, espessura 2 mm, incluso transporte vertical | m² | 329.76 | 21.28 | 27.46 | 9055.21 | 1.777%
94195 | 6.4 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 329.76 | 32.97 | 42.55 | 14031.29 | 2.754%
94221 | 6.5 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical | m | 34.35 | 22.29 | 28.76 | 987.91 | 0.194%
COMPOSIÇÃO | 6.6 | Tabeira em madeira aparelhada, 2,5x25,0 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 88.7 | 37.58 | 48.5 | 4301.95 | 0.844%
102219 | 6.7 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 26.61 | 13.78 | 17.78 | 473.13 | 0.093%
96485 | 6.8 | Forro em PVC liso, branco, régua de 20 cm de largura, com espessura de 8 a 10 mm, comprimento de 6 m; incluso entarugamento metálico com espaçamento máximo de 40 em 40 cm | m² | 65.56 | 76.08 | 98.19 | 6437.34 | 1.263%
96121 | 6.9 | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil plástico) | m | 175.38 | 11.2 | 14.45 | 2534.24 | 0.497%
94227 | 6.10 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical | m | 68.7 | 73.19 | 94.46 | 6489.4 | 1.274%
89578 | 6.11 | Tubo PVC, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - embutidos | m | 45 | 45.14 | 58.26 | 2621.7 | 0.515%
[6 empty] | Total item 6.0 | 147539.55 | 28.95%
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
39796 | 7.1 | Quadro de distribuição em pvc de embutir, com barramento terra/neutro, para 12 disjuntores | unid. | 1 | 91.43 | 118 | 118 | 0.023%
101892 | 7.2 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10 a 50 A - fornecimento e instalação | unid. | 11 | 71.82 | 92.69 | 1019.59 | 0.2%
91836 | 7.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm | m | 9 | 10.77 | 13.9 | 125.1 | 0.025%
2446 | 7.4 | Eletroduto PEAD 50 mm subterrâneo - ligação para a tomadas de rede e entre o quadro e a caixa de passagem | m | 26 | 7.1 | 9.16 | 238.16 | 0.047%
91937 | 7.5 | Caixa de passagem octogonal para pontos de forro (demais peças estão inclusas nos pontos de utililização) | unid. | 25 | 11.25 | 14.52 | 363 | 0.071%
Composição | 7.6 | Conjunto de eletrocalha 50mm perfurada com instalação e suportes + tampa de aço zincado de encaixe - incluso acessórios e junções | m | 34 | 75.06 | 96.87 | 3293.58 | 0.646%
Composição | 7.7 | Conjunto de eletrocalha 38mm com instalação e suportes + tampa de aço zincado de encaixe - incluso acessórios e junções | m | 28.5 | 72.19 | 93.17 | 2655.35 | 0.521%
91834 | 7.8 | Eletroduto PVC flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm instalado em forro | m | 124.1 | 8.09 | 10.44 | 1295.6 | 0.254%
43104 | 7.9 | Caixa de passagem elétrica, para piso, em PVC, dimensões de 3/4" a 4" | unid. | 4 | 569.96 | 735.64 | 2942.56 | 0.577%
1020 | 7.10 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 10 mm2 para ligação entrada ate quadro | m | 8.5 | 11.08 | 14.3 | 121.55 | 0.024%
93128 | 7.11 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). SALAS E CIRCULAÇÃO | unid. | 13 | 144.33 | 186.28 | 2421.64 | 0.475%
97585 | 7.12 | Luminária tipo calha, de sobrepor, tipo tubular LED, fornecimento e instalação - superior - 40w 6500 k 120 cm | unid. | 29 | 108.34 | 139.83 | 4055.07 | 0.796%
38111 | 7.13 | Modulo de variação de velocidade para ventilador 220 v, instalado em placa 4x2, incluindo placa+suporte+módulo | unid. | 8 | 32.26 | 41.63 | 333.04 | 0.065%
Cotação | 7.14 | Ventilador de teto, 220 volts, padrão comercial, 3 pás, branco | unid. | 8 | 120 | 154.88 | 1239.04 | 0.243%
98307 | 7.15 | Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação | unid. | 4 | 45.39 | 58.58 | 234.32 | 0.046%
98297 | 7.16 | Cabo para instalação de tomadas de rede tipo 6 | m | 105.5 | 4.22 | 5.44 | 573.92 | 0.113%
93142 | 7.17 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | unid. | 32 | 199.26 | 257.18 | 8229.76 | 1.615%
93141 | 7.18 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - incluindo pontos de ventilador e tomadas | unid. | 16 | 179.19 | 231.28 | 3700.48 | 0.726%
93143 | 7.19 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - ponto para Ar condicionado | unid. | 4 | 181.33 | 234.04 | 936.16 | 0.184%
[6 empty] | Total item 7.0 | 33895.92 | 6.652%
| 8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
COMPOSIÇÃO |  | Caixa de passagem para águas pluviais, nas dimensões de 30x30x40cm, em tijolo maciço, com tampa em concreto | unid. | 5 | 220.39 | 284.45 | 1422.25 | 0.279%
89512 |  | Tubo PVC, água pluvial, DN 100 mm, fornecimento e instalação | m | 20.11 | 66.12 | 85.34 | 1716.19 | 0.337%
89580 |  | Tubo PVC, água pluvial, DN 150 mm, fornecimento e instalação | m | 17.4 | 89.27 | 115.22 | 2004.83 | 0.393%
[6 empty] | Total item 8.0 | 5143.27 | 1.009%
| 9.0 | CALÇADAS
96624 | 9.1 | Lastro de brita 2, apiloado manualmente, espessura média 5cm | m³ | 3.39 | 109.84 | 141.77 | 480.6 | 0.094%
94991 | 9.2 | Execução de calçada, em concreto usinado, acabamento alisado, espessura 6cm, não armado | m³ | 4.07 | 584.83 | 754.84 | 3072.2 | 0.603%
102491 | 9.3 | Pintura de calçadas em tinta acrílica para piso cimentado, em duas demãos, incluso fundo preparador, na cor cinza cimento | m² | 67.76 | 16.35 | 21.1 | 1429.74
[6 empty] | Total item 9.0 | 4982.54 | 0.978%
| 10.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
LICITAÇÃO |  | Adesivo de sinalização de risco de choque a ser colocado no quadro de energia elétrica, dimensão de 21x29,7 cm, conforme PPCI | unid. | 1 | 21.5 | 27.75 | 27.75 | 0.005%
101908 |  | Extintor PQS 4kg 20 BC | unid. | 2 | 158.32 | 204.34 | 408.68 | 0.08%
[6 empty] | Total item 10.0 | 436.43 | 0.086%
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10849 | 11.1 | Placa de inauguração em bronze nas medidas 0,40x0,60m | unid. | 1 | 1481.16 | 1911.73 | 1911.73 | 0.375%
COMPOSIÇÃO | 11.2 | Limpeza final da obra | m² | 262 | 2.73 | 3.52 | 922.24 | 0.181%
| Total item 11.0 | [5 empty] | 2833.97 | 0.556%
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI | 509554.77 | 100%
|  | ______________________________________________ |  |  |  |  | 0
|  | Fabiana Weber Zabczuk |  |  |  |  | 0
|  | Arquiteta e Urbanista - CAU A60307-4 |  |  |  |  | 0
|  | Secretaria Municipal de Planejamento - Porto União - SC |  |  |  |  | 0
0
0
0

## CRON. SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro
AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL
RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC
Item | Discriminação | Valor dos Serviços | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5130.5 | 1.01% | 5130.5 | 100% | 0 |  | 0
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 112293.61 | 22.04% | 89834.89 | 80% | 22458.72 | 20% | 0
3.0 | ALVENARIA | 17625.72 | 3.46% | 10575.43 | 60% | 7050.29 | 40% | 0
4.0 | ÁREAS INTERNAS | 158513.92 | 31.11% | 0 |  | 110959.74 | 70% | 47554.18 | 30%
5.0 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS | 21159.34 | 4.15% | 0 |  | 14811.54 | 70% | 6347.8 | 30%
6.0 | COBERTURA | 147539.55 | 28.95% | 0 |  | 147539.55 | 100% | 0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33895.92 | 6.65% | 0 |  | 16947.96 | 50% | 16947.96 | 50%
8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5143.27 | 1.01% | 0 |  | 5143.27 | 100% | 0
9.0 | CALÇADAS | 4982.54 | 0.98% | 0 |  | 3986.03 | 80% | 996.51 | 20%
10.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 436.43 | 0.09% | 0 |  | 0 |  | 436.43 | 100%
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2833.97 | 0.56% | 0 |  | 0 |  | 2833.97 | 100%
TOTAL |  | 509554.77 | 100% | 105540.82 | 20.71% | 328897.1 | 64.55% | 75116.85 | 14.74%
TOTAL ACUMULADO |  | 509554.77 | 100% | 105540.82 | 20.71% | 434437.92 | 85.26% | 509554.77 | 100%
_____________________________________
Fabiana Weber Zabczuk
Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4